VYUŽITIE BIOSENZOROV A MOŽNOSTI ICH UPLATNENIA V MEDICÍNE

L. Vojčíková, J. Sabo

Univerzita P.J.Šafárika, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Košice, SR

lea.vojcikova@upjs.sk

Biosenzory majú veľký význam pre ich schopnosť vyriešiť potenciálne veľký počet analytických problémov a výzvy v rôznorodých oblastiach vnútornej bezpečnosti, monitorovania životného prostredia, bezpečnosti potravín, medicíny, farmakológie, priemyslu atď. Biomedicínske senzory sú neodmysliteľnou súčasťou zisťovania a monitorovania širokého spektra ochorení. Biosenzory sú senzorové systémy, ktoré sú kombinované s biologickými systémami. Skladajú sa z dvoch hlavných častí; jedným z nich je biologický rozpoznávací prvok a druhý je fyzikálno-chemický snímač. Biologický rozpoznávací prvok môže byť biokatalyzátor (enzým, mikroorganizmus, tkanivo) alebo bioligandy (protilátky, nukleové kyseliny), ktoré môžu selektívne komunikovať s cieľovo analyzovanou látkou. Prevodník prevádza výsledok interakcie medzi cieľovo analyzovanou látkou a biologickým rozpoznávacím prvkom do merateľného signálu.

Forma prezentácie: poster